- СОДЕРЖАНИЕ

СОДЕРЖАНИЕ	2

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ	3

СВЕДЕНИЯ О ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЯХ ПРОГРАММЫ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ	5

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ	7

ОТЧЕТ О ДОСТИЖЕНИИ ЗНАЧЕНИЙ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРОГРАММЫ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ	13

ОТЧЕТ О РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ	15

- ПАСПОРТ

- ПРОГРАММЫ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ

- И ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

- МДОУ Мокеевского ДС сада на 2021 – 2022 гг.

согласно Приложению № 1 к требованиям приказа от 30.06.2014 № 398 Минэнерго России

| Полное наименование организации | Муниципальное дошкольное образовательное учреждение Мокеевский детский сад |
| --- | --- |
| Основание для разработки программы | - Статья 24, 25 Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» |
|  | - Постановление Правительства РФ от 15.07.2013 № 593 (внесение изменений в Постановление Правительства РФ от 31.12.2009 № 1225 «О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности») |
|  | - Приказ Минэнерго РФ от 30.06.2014 № 398 «Об утверждении требований к форме программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций с участием государства и образования, организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности, и отчетности о ходе их реализации» |
|  | - Приказ Минэкономразвития РФ от 17.02.2010 № 61 «Об утверждении примерного перечня мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, который может быть использован в целях разработки региональных, муниципальных программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности» |
|  | - Приказ Минэнерго РФ от 30.06.2014 № 399 «Об утверждении методики расчета значений целевых показателей в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, в том числе в сопоставимых условиях» (раздел III. Расчет значений целевых показателей муниципальных программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности) |
| Полное наименование исполнителей и (или) соисполнителей программы | Муниципальное дошкольное образовательное учреждение Мокеевский детский сад |
| Полное наименование разработчиков программы | Муниципальное дошкольное образовательное учреждение Мокеевский детский сад |
| Цели программы | Повышение эффективности расходования энергетических ресурсов в муниципальном учреждении |
| Задачи программы | Обеспечение снижения потребления энергоресурсов с целью снижения расходов на их оплату |
| Целевые показатели программы | Удельный расход электрической энергии на снабжение муниципального учреждения (в расчете на 1 кв.метр общей площади) |
|  | Удельный расход тепловой энергии на снабжение муниципального учреждения (в расчете на 1 кв.метр общей площади) |
|  | Удельный расход холодной воды на снабжение муниципального учреждения (в расчете на 1 человека) |
|  | Удельный расход горячей воды на снабжение муниципального учреждения (в расчете на 1 человека) |
|  | Удельный расход природного газа на снабжение муниципального учреждения (в расчете на 1 человека) |
|  | Отношение экономии энергетических ресурсов и воды в стоимостном выражении, достижение которой планируется в результате реализации энергосервисных договоров (контрактов), заключенных муниципальным учреждением, к общему объему финансирования программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности муниципального учреждения (%) |
|  | Количество энергосервисных договоров (контрактов), заключенных муниципальным учреждением (ед.) |
| Сроки реализации программы | 2021 - 2023 гг. |
| Источники и объемы финансового обеспечения реализации программы | Общий объем финансирования программы на весь период действия ___ тыс.руб.: |
|  | в том числе: / вне финансирование ____ тыс.руб., |
|  | В разрезе по годам: |
|  | 2021год 32,0 тыс.руб. |
|  | 2022 год 42,0 тыс.руб. |
|  | 2023 год 30,0 тыс.руб. |
| Планируемые результаты реализации программы | Обеспечение снижения в сопоставимых условиях объема потребленных энергетических ресурсов |

- СВЕДЕНИЯ

- О ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЯХ ПРОГРАММЫ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ

- И ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

- Муниципальное дошкольное образовательное учреждение Мокеевский детский сад

наименование учреждения

в соответствии с Приложением № 2 приказа от 30.06.2014 № 398 Минэнерго России

Таблица 1

| № п/п | Наименование показателя программы | Единица измерения | Плановые значения целевых показателей программы* |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. |  |
| 1 | Удельный расход электрической энергии на снабжение муниципального учреждения (в расчете на 1 кв.метр общей площади) | кВт*ч./кв.м | 14,21 | 14,12 | 13,09 |  |
| 2 | Удельный расход тепловой энергии на снабжение муниципального учреждения (в расчете на 1 кв.метр общей площади) | Гкал/кв.м. | 0,16 | 0,16 | 0,16 |  |
| 3 | Удельный расход холодной воды на снабжение муниципального учреждения (в расчете на 1 человека) | куб.м./ чел. | 20 | 20 | 20 |  |
| 4 | Удельный расход горячей воды на снабжение муниципального учреждения (в расчете на 1 человека) | куб.м./ чел. | - | - | - |  |
| 5 | Удельный расход природного газа на снабжение муниципального учреждения (в расчете на 1 человека) | куб.м./ чел. | − | − | − |  |
| 6 | Отношение экономии энергетических ресурсов и воды в стоимостном выражении, достижение которой планируется в результате реализации энергосервисных договоров (контрактов), заключенных муниципальным учреждением, к общему объему финансирования программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности муниципального учреждения (%) | % | − | − | − |  |
| 7 | Количество энергосервисных договоров (контрактов), заключенных муниципальным учреждением | ед. | 3 | 3 | 3 |  |

* в случае отсутствия значений целевого показателя проставляется « - »

- ПЕРЕЧЕНЬ

- МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

- Муниципальное дошкольное образовательное учреждение Мокеевский детский сад

- наименование учреждения

Таблица 2

| № п/п | Наименование мероприятия программы | 2021 г. (первый год действия программы) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Финансовое обеспечение реализации мероприятий |  | Экономия топливно-энергетических ресурсов |  |  |
|  |  |  |  | в натуральном выражении |  | в стоимостном выражении, тыс. руб. |
|  |  | источник | объем, тыс. руб. | кол-во | ед. изм. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Установка приборов учета тепловой энергии и теплоносителя | - | - | - | - | - |
| 2 | Установка приборов учета горячей воды | - | - | - | - | - |
| 3 | Установка приборов учета холодной воды | - | - | - | - | - |
| 4 | Установка средств автоматизации погодозависимого регулирования подачи теплоносителя (в т.ч. посредством заключения энергосервисного контракта) | - | - | - | - | - |
| 5 | Установка автоматического терморегулятора на узел ГВС для регулирования температуры горячей воды в пределах нормы ( 55-65⁰С) | - | - | - | - | - |
| 6 | Установка пластинчатого теплообменника для приготовления горячей воды (при двухтрубной системе теплоснабжения) | - | - | - | - | - |
| 7 | Восстановление циркуляционного трубопровода системы горячего водоснабжения ( при открытом водоразборе двухтрубной системы теплоснабжения) | - | - | - | - | - |
| 8 | Замена вентилей приборов отопления на терморегуляторы (направлено на комфортную температуру в помещении) | МБ | 20,00 | 10 | шт | 20,00 |
| 9 | Установка теплоотражающих экранов (фольгированных) за приборами отопления | МБ | 10,00 | 5 | кв.м | 10,00 |
| 10 | Замена запорной арматуры на балансировочные краны для равномерного распредления теплоносителя по системе водяного отопления | - | - | - | - | - |
| 11 | Установка воздушно-тепловых завес на входных дверях для снижения проникновения холодного воздуха во внутрь помещения | - | - | - | - | - |
| 12 | Замена деревянных оконных блоков на оконные блоки из ПВХ | - | - | - | - | - |
| 13 | Замена дверных блоков на энергоэффективные | - | - | - | - | - |
| 14 | Утепление наружных стен здания теплоизоляционными материалами | - | - | - | - | - |
| 15 | Утепление чердачных перекрытий (кровли) теплоизоляционными материалами | - | - | - | - | - |
| 16 | Утепление притворов оконных конструкций | - | - | - | - | - |
| 17 | Восстановление тепловой изоляции трубопроводов отопления и горячего водоснабжения в подвальных и чердачных помещениях | - | - | - | - | - |
| 18 | Замена смесителей двух вентильных на однорычажные | - | - | - | - | - |
| 19 | Замена смесителей на светодиодные бесконтактные | - | - | - | - | - |
| 20 | Замена унитазов с высокорасполагаемым бачком на унитазы «Компакт» с регулируемым сливом | - | - | - | - | - |
| 21 | Замена сливной арматуры бачка унитаза на арматуру с регулируемым сливом | МБ | 2,00 | 2 | шт | 2,00 |
| 22 | Установка автоматических смесителей с таймерами выключения в душевых | - | - | - | - | - |
| 23 | Замена существующих уличных светильников на более энергоэффективные светодиодные светильники (в т.ч. посредством заключения энергосервисного контракта) | - | - | - | - | - |
| 24 | Замена светильников внутреннего электрического освещения на более энергоэффективные светодиодные светильники (в т.ч. посредством заключения энергосервисного контракта) |  | - | - | - |  |
| 25 | Внедрение во внутреннее освещение датчиков движения | - | - | - | - | - |
| 26 | Установка преобразователей частоты для асинхронных двигателей вентиляторов | - | - | - | - | - |
| 27 | Оптимизация времени использования оргтехники | - | - | - | - | - |
| 28 | Мероприятия по информационной поддержке и пропаганде в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности (в том числе посредством средств массовой информации учреждения: газеты, информационные стенды, информационные ресурсы учреждения в сети Интернет) | - | - | - | - | - |
| 29 | Мероприятия по поддержке всероссийского фестиваля энергосбережения и экологии #ВместеЯрче | - | - | - | - | - |
| 30 | Мероприятия для сотрудников учреждения по обучению в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности | - | - | - | - | - |
| 31 | Утверждение и обеспечение соблюдения правил рационального потребления и бережного отношения к потребляемым энергетическим ресурсам в быту | - | - | - | - | - |
| 32 | Организация мероприятий по раздельному сбору твёрдых бытовых отходов | - | - | - | - | - |
| Всего по мероприятиям |  | МБ | 32,00 | 17 | шт | 32,00 |

Продолжение таблицы 2

| № п/п | Наименование мероприятия программы | 2022 г. (второй год действия программы) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Финансовое обеспечение реализации мероприятий |  | Экономия топливно-энергетических ресурсов |  |  |
|  |  |  |  | в натуральном выражении |  | в стоимостном выражении, тыс. руб. |
|  |  | источник | объем, тыс. руб. | кол-во | ед. изм. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Установка приборов учета тепловой энергии и теплоносителя | - | - | - | - | - |
| 2 | Установка приборов учета горячей воды | - | - | - | - | - |
| 3 | Установка приборов учета холодной воды | - | - | - | - | - |
| 4 | Установка средств автоматизации погодозависимого регулирования подачи теплоносителя (в т.ч. посредством заключения энергосервисного контракта) | - | - | - | - | - |
| 5 | Установка автоматического терморегулятора на узел ГВС для регулирования температуры горячей воды в пределах нормы ( 55-65⁰С) | - | - | - | - | - |
| 6 | Установка пластинчатого теплообменника для приготовления горячей воды (при двухтрубной системе теплоснабжения) | - | - | - | - | - |
| 7 | Восстановление циркуляционного трубопровода системы горячего водоснабжения ( при открытом водоразборе двухтрубной системы теплоснабжения) | - | - | - | - | - |
| 8 | Замена вентилей приборов отопления на терморегуляторы (направлено на комфортную температуру в помещении) | МБ | 20,00 | 10 | шт | 20,00 |
| 9 | Установка теплоотражающих экранов (фольгированных) за приборами отопления | МБ | 10,00 | 5 | шт | 10,00 |
| 10 | Замена запорной арматуры на балансировочные краны для равномерного распредления теплоносителя по системе водяного отопления | - | - | - | - | - |
| 11 | Установка воздушно-тепловых завес на входных дверях для снижения проникновения холодного воздуха во внутрь помещения | - | - | - | - | - |
| 12 | Замена деревянных оконных блоков на оконные блоки из ПВХ | - | - | - | - | - |
| 13 | Замена дверных блоков на энергоэффективные | - | - | - | - | - |
| 14 | Утепление наружных стен здания теплоизоляционными материалами | - | - | - | - | - |
| 15 | Утепление чердачных перкрытий (кровли) теплоизоляционными материалами | - | - | - | - | - |
| 16 | Утепление притворов оконных конструкций | - | - | - | - | - |
| 17 | Восстановление тепловой изоляции трубопроводов отопления и горячего водоснабжения в подвальных и чердачных помещениях | - | - | - | - | - |
| 18 | Замена смесителей двухвентильных на однорычажные | МБ | 6,00 | 2 | шт | 6,00 |
| 19 | Замена смесителей на светодиодные бесконтактные | - | - | - | - | - |
| 20 | Замена унитазов с высокорасполагаемым бачком на унитазы «Компакт» с регулируемым сливом | МБ | 5 | 1 | шт | 5 |
| 21 | Замена сливной арматуры бачка унитаза на арматуру с регулируемым сливом | МБ | 1,00 | 1 | шт | 1,00 |
| 22 | Установка автоматических смесителей с таймерами выключения в душевых | - | - | - | - | - |
| 23 | Замена существующих уличных светильников на более энергоэффективные светодиодные светильники (в т.ч. посредством заключения энергосервисного контракта) | - | - | - | - | - |
| 24 | Замена светильников внутреннего электрического освещения на более энергоэффективные светодиодные светильники (в т.ч. посредством заключения энергосервисного контракта) |  |  |  |  |  |
| 25 | Внедрение во внутреннее освещение датчиков движения |  |  |  |  |  |
| 26 | Установка преобразователей частоты для асинхронных двигателей вентиляторов | - | - | - | - | - |
| 27 | Оптимизация времени использования оргтехники | - | - | - | - | - |
| 28 | Мероприятия по информационной поддержке и пропаганде в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности (в том числе посредством средств массовой информации учреждения: газеты, информационные стенды, информационные ресурсы учреждения в сети Интернет) | - | - | - | - | - |
| 29 | Мероприятия по поддержке всероссийского фестиваля энергосбережения и экологии #ВместеЯрче | - | - | - | - | - |
| 30 | Мероприятия для сотрудников учреждения по обучению в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности | - | - | - | - | - |
| 31 | Утверждение и обеспечение соблюдения правил рационального потребления и бережного отношения к потребляемым энергетическим ресурсам в быту | - | - | - | - | - |
| 32 | Организация мероприятий по раздельному сбору твёрдых бытовых отходов | - | - | - | - | - |
| Всего по мероприятиям |  | МБ | 42.00 | 19 | шт | 42.00 |

Продолжение таблицы 2

| № п/п | Наименование мероприятия программы | 2023 г. (третий год действия программы) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Финансовое обеспечение реализации мероприятий |  | Экономия топливно-энергетических ресурсов |  |  |
|  |  |  |  | в натуральном выражении |  | в стоимостном выражении, тыс. руб. |
|  |  | источник | объем, тыс. руб. | кол-во | ед. изм. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Установка приборов учета тепловой энергии и теплоносителя | - | - | - | - | - |
| 2 | Установка приборов учета горячей воды | - | - | - | - | - |
| 3 | Установка приборов учета холодной воды | - | - | - | - | - |
| 4 | Установка средств автоматизации погодозависимого регулирования подачи теплоносителя (в т.ч. посредством заключения энергосервисного контракта) | - | - | - | - | - |
| 5 | Установка автоматического терморегулятора на узел ГВС для регулирования температуры горячей воды в пределах нормы ( 55-65⁰С) | - | - | - | - | - |
| 6 | Установка пластинчатого теплообменника для приготовления горячей воды (при двухтрубной системе теплоснабжения) | - | - | - | - | - |
| 7 | Восстановление циркуляционного трубопровода системы горячего водоснабжения ( при открытом водоразборе двухтрубной системы теплоснабжения) | - | - | - | - | - |
| 8 | Замена вентилей приборов отопления на терморегуляторы (направлено на комфортную температуру в помещении) | МБ | 20,00 | 10 | шт | 20,00 |
| 9 | Установка теплоотражающих экранов (фольгированных) за приборами отопления | МБ | 10,00 | 5 | шт | 10,00 |
| 10 | Замена запорной арматуры на балансировочные краны для равномерного распредления теплоносителя по системе водяного отопления | - | - | - | - | - |
| 11 | Установка воздушно-тепловых завес на входных дверях для снижения проникновения холодного воздуха во внутрь помещения | - | - | - | - | - |
| 12 | Замена деревянных оконных блоков на оконные блоки из ПВХ | - | - | - | - | - |
| 13 | Замена дверных блоков на энергоэффективные | - | - | - | - | - |
| 14 | Утепление наружных стен здания теплоизоляционными материалами | - | - | - | - | - |
| 15 | Утепление чердачных перкрытий (кровли) теплоизоляционными материалами | - | - | - | - | - |
| 16 | Утепление притворов оконных конструкций | - | - | - | - | - |
| 17 | Восстановление тепловой изоляции трубопроводов отопления и горячего водоснабжения в подвальных и чердачных помещениях | - | - | - | - | - |
| 18 | Замена смесителей двухвентильных на однорычажные | - | - | - | - | - |
| 19 | Замена смесителей на светодиодные бесконтактные | - | - | - | - | - |
| 20 | Замена унитазов с высокорасполагаемым бачком на унитазы «Компакт» с регулируемым сливом | - | - | - | - | - |
| 21 | Замена сливной арматуры бачка унитаза на арматуру с регулируемым сливом | - | - | - | - | - |
| 22 | Установка автоматических смесителей с таймерами выключения в душевых | - | - | - | - | - |
| 23 | Замена существующих уличных светильников на более энергоэффективные светодиодные светильники (в т.ч. посредством заключения энергосервисного контракта) | - | - | - | - | - |
| 24 | Замена светильников внутреннего электрического освещения на более энергоэффективные светодиодные светильники (в т.ч. посредством заключения энергосервисного контракта) | - | - | - | - | - |
| 25 | Внедрение во внутреннее освещение датчиков движения | - | - | - | - | - |
| 26 | Установка преобразователей частоты для асинхронных двигателей вентиляторов | - | - | - | - | - |
| 27 | Оптимизация времени использования оргтехники | - | - | - | - | - |
| 28 | Мероприятия по информационной поддержке и пропаганде в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности (в том числе посредством средств массовой информации учреждения: газеты, информационные стенды, информационные ресурсы учреждения в сети Интернет) | - | - | - | - | - |
| 29 | Мероприятия по поддержке всероссийского фестиваля энергосбережения и экологии #ВместеЯрче | - | - | - | - | - |
| 30 | Мероприятия для сотрудников учреждения по обучению в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности | - | - | - | - | - |
| 31 | Утверждение и обеспечение соблюдения правил рационального потребления и бережного отношения к потребляемым энергетическим ресурсам в быту | - | - | - | - | - |
| 32 | Организация мероприятий по раздельному сбору твёрдых бытовых отходов | - | - | - | - | - |
| Всего по мероприятиям |  | МБ | 30,00 | 15 | шт | 30,00 |

- ОТЧЕТ (форма)

- О ДОСТИЖЕНИИ ЗНАЧЕНИЙ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРОГРАММЫ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ

- И ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

согласно Приложению № 4 приказа от 30 июня 2014 № 398

Минэнерго России

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | КОДЫ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| на 1 января 202__г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Муниципальное дошкольное образовательное учреждение Мокеевский детский сад

Таблица 3

| № п/п | Наименование показателя программы | Единица измерения | Значения целевых показателей программы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план | факт | отклонение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

Руководитель

(уполномоченное лицо) _________________ ________________

(должность) (расшифровка)

Руководитель технической службы

(уполномоченное лицо) _________________ ________________

(должность) (расшифровка)

Руководитель финансово-экономической службы

(уполномоченное лицо) _________________ ________________

(должность) (расшифровка)

| «____» ______________ 20__ г. |  |
| --- | --- |

- ОТЧЕТ (форма)

- О РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

согласно Приложению № 5 приказа от 30 июня 2014 № 398

Минэнерго России

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | КОДЫ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| на 1 января 202__г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Муниципальное дошкольное образовательное учреждение Мокеевский детский сад

Таблица 4

| № п/п | Наименование мероприятия программы | Финансовое обеспечение реализации мероприятий |  |  |  | Экономия топливно-энергетических ресурсов |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | в натуральном выражении |  |  |  | в стоимостном выражении, тыс. руб. |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | план | факт | отклонение |
|  |  | источник | объем, тыс. руб. |  |  | количество |  |  | ед. изм. |  |  |  |
|  |  |  | план | факт | отклонение | план | факт | отклонение |  |  |  |  |
| Итого по мероприятиям |  | X |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |
| Всего по мероприятиям |  | X |  |  |  | X | X | X | X |  |  |  |
| СПРАВОЧНО: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего с начала года реализации программы |  |  |  |  |  | X | X | X | X |  |  |  |

Руководитель

(уполномоченное лицо) _________________ ________________

(должность) (расшифровка)

Руководитель технической службы

(уполномоченное лицо) _________________ ________________

(должность) (расшифровка)

Руководитель финансово-экономической службы

(уполномоченное лицо) _________________ ________________

(должность) (расшифровка)

| «____» ______________ 20__ г. |  |
| --- | --- |